## Sheet1
3. TROŠKOVNIK STATIČKE SANACIJE I KONZERVACIJE ZA SJEVERNI BEDEM
Prilikom izvođenja radova obvezno se treba pridržavati slijedećih zakona i propisa, normativa i standarda:
1. | Zakon o gradnji
2. | Zakon o standardima
3. | Zakon o zaštiti od požara
4. | Zakon o zaštiti na radu
5. | Zakon o zaštiti spomenika kulture
6. | Tehnički propis za čelične konstrukcije
7. | Tehnički propis za zidane konstrukcije
Izvoditelj radova mora posebno voditi brigu tijekom same izvedbe da sanacija konstrukcije bude vjerno izvedena prema postojećoj mehaničkoj shemi nosive konstrukcije. Izvoditelj radova mora predati uz svoju ponudu za izvođenje radova izjavu da je upoznat sa posebnostima izvedbe na obnovi nepokretnog kulturnog dobra i da će izvesti projektirane radove uz sve neophodne mjere zaštite od oštećivanja ostalih dijelova u građevini kao i okoliša.
Sve privremene pristupne putove, odlagališta materijala, pomoćne skele i druge zaštitne mjere mora izvesti, održavati i ukloniti ih tako, da ne ugrozi živote susjeda i odvijanje ostalih radova u građevini. Izvoditelj mora održavati čistoću gradilišta i privremenih puteva gradilišta tijekom izvođenja radova, posebno tijekom izvedbe radova rušenja, sve u smislu Zakona o zaštiti na radu i Planu uređenja gradilišta. Ove pripremne i završne radove mora izvoditelj radova obuhvatiti u cijeni svojih radova bez posebne naknade. Ostale radove mora izvesti sukladno dolje navedenim stavkama.
Prilikom formiranje cijene uzeti u obzir specifičnost otočke lokacije na kojoj se izvode radovi.
I. | SANACIJA ZIDOVA
Stavke će se formirati prema pojedinim vrstama radova, a količine obračunavati za svaki zid, numeriran od 1 do 6, prema skici, te na kraju rekapitulirati ukupni radovi za svaki pojedinačni zid.
Sanaciju ostataka zidova treba izvoditi pažljivo i na ograničenim površinama koje će biti određene na licu mjesta. Lokacije i opseg sanacije pojedinih zidova, odlučit će se nakon uklanjanja raslinja i otpadnog materijala i detaljnog pregleda stanja zida od strane nadležnog konzervatora, projektanta, predstavnika investitora i izvođača. Veoma je važno napomenuti da se svi radovi moraju izvoditi uz stalnu suradnju s nadležnim konzervatorskim odjelom.
Napomene o korištenim materijalima:
Za sva zidanja i prezidavanja koristiti će se vapneni mort spravljen od bijelog cementa, prirodnog hidrauličkog vapna (NHL 5) i agregata veličine zrna 0-3mm. Omjer smjese neka je 1 : 3 : 9 ( bijeli cement : vapno : agregat ). Veličina zrna agregata je od 0 – 4 mm (agregat slične granulometrijske linije kao što je korišten za postojeći mort, što će se točnije definirati na licu mjesta).
Za zidanja će se koristiti kameni blokovi od kamena koji je u svemu sličan postojećem, po kvaliteti, teksturi površine i nosivosti. Točna vrsta kamena dogovoriti će se s nadležnim konzervatorom. Komadi kamena zatečeni na lokaciji, koji će se prethodno detaljno pregledati i očistiti od ostataka starog morta, mogu se koristiti ukoliko su odgovarajuće veličine. Troškovnički će se predvidjeti zidanje novim kamenom.
Za fugiranje i injektiranje pukotina koristiti će se također vapneni mort, samo u omjeru 1:3:9.
Svi čelični elementi su od nehrđajućeg čelika oznake X5 CrNi 18-10 (Č.4580). Za injektiranje rupa kod ugradnje čeličnih sidra korisiti će se smjesa na bazi cementa, tipa 'Masterflow 928'.
0. | Izvedba radne skele
Za izvođenje svih radova na licima zidova potrebna je radna skela, širine 1m i izvedena prema svim propisima zaštite na radu. Skela se neće istovremeno izvoditi preko cijelog lica svih zidova, već će se seliti prema dinamici radova. Zbog toga je cijenu radne skele potrebno uračunati u svaku stavku, bez zasebnog obračuna. U nastavku je iskaz ukupnih površina radne skele za svaki zid.
| zid '1' | m2 | 0
| zid '2' | m2 | 0
| zid '3' | m2 | 0
zid '4'
| a) od terena | m2 | 12
| b) od obale | m2 | 27
zid '5'
| a) od terena | m2 | 24
| b) od obale | m2 | 32
zid '6'
| a) od terena | m2 | 18
| b) od obale | m2 | 14
I.1. | PREZIDAVANJE OSLABLJENIH DIJELOVA ZIDOVA.
Zaštitni radovi na ovakvom oštećenju zida moraju obuhvatiti najprije čišćenje svih zidnih ploha od raslinja, oštećenih i raspucalih dijelova, tako da se dođe do čvrste podloge.
Sanacija i konsolidacija zidova izvest će se najprije prezidavanjem oslabljenja u zidovima ugradnjom odgovarajućih komada kamena u vapnenom mortu prema uvodnim napomenama. Prostor prezidavanja treba najprije očistiti od raspucalih i olabavljelih dijelova uz osiguranje geometrije prostora koja će omogućiti ugradnju novih komada kamena uz neophodni spoj starog i novog dijela zida propisanim zidarskim vezom. Prije početka zidanja cijelu površinu treba ispuhati komprimiranim zrakom, dobro navlažiti i zazidati. O količini prezidavanja dogovorit će se na licu mjesta, nakon detaljnog pregleda zidova projektant, nadležni konzervator, nadzorni inženjer i izvođač.
Za zidanje koristiti materijale prema uvodnim napomenama.
Stavka uključuje sav potrebni materijal i rad.
Obračun m3 volumena lica zida (procjena).
| zid 1 | m3 | 0
| zid 2 | m3 | 0
| zid 3 | m3 | 0
| zid 4 | m3 | 1.5
| zid 5 | m3 | 0.1
| zid 6 | m3 | 0
I.2. | SANACIJA PUKOTINA INJEKITRANJEM I UGRADNJOM UKRIŽANIH ŠTAPNIH SIDRA.
Sanacija pukotina u zidovima izvest će se najprije čišćenjem raspucalih i olabavljenih dijelova kamena i morta. Nakon ispuhivanja pukotine komprimiranim zrakom sve treba dobro navlažiti i u pukotinu injektirati injekcionu smjesu. Smjesa će se spraviti prema uvodnim napomenama. Prije injektiranja treba na oba lica zida zatvoriti pukotinu radi sprječavanja izbijanja injekcione smjese.
Nakon injektiranja i vezivanja injekcione smjese potrebno je ugraditi pasivna ukrižana štapna sidra. Njihovi visinski razmaci su cca 100cm. Štapna sidra su od rebraste armature Ø16 mm, a polažu se u prethodno izbušene rupe Ø24 mm. Ugrađuju se pod kutem od 45° prema ravnini dodirne plohe. Dužina štapnih sidra je tolika da od kraja šipke do lica zida ostaje cca 5 cm. Položaj sidra mora biti u sredini rupe što se osigurava distancerima. Nakon postave sidra sve se injektira injekcionom smjesom “Masterflow 928”.
Stavka uključuje sav potrebni materijal i rad (bušenje rupe, dobavu i ugradnju sidra i injektiranje rupe) te injektiranje pukotine.
Obračun po m' pukotina i štapnih sidra.
injekiranje pukotina (procjena)
| zid 2 | m' | 0
| zid 3 | m' | 0
| zid 4 | m' | 0
| zid 6 | m' | 0
ugradnja ukrižanih sidra (procjena)
| zid 2- 1,7x12 + 0,65x4 | m' | 0
| zid 3 - 1,7x40+ 0,65x8 | m' | 0
| zid 4 - 1,7x52+ 0,65x4 | m' | 0
| zid 6 - 1,7x22+ 0,65x48 | m' | 0
I.3. | UGRADNJA DUGAČKIH ŠTAPNIH SIDRA.
Pukotine na 'zidu 5' sanirat će se ugradnjom zatega Ø20mm u prethodno izbušene rupe u zidu Ø30mm. Osiguranje središnjeg položaja u rupi osigurava se plastičnim distancerima. Sidrenje će se izvesti upuštanjem sidrenog bloka za 25-30 cm od lica zida, dimenzije oko 40x40 cm. Predvidjeti urušavanja kamenog plašta i potrebna podupiranja. Betonska podloga debljine 15 cm izvest će se od betona C 25/30, na koju se postavlja čelična ploča 150x150 mm, debljine 10 mm i matica. U prostor oko štapnog sidra injektira se injekciona smjesa “Masterflow 928”. Sidrenu ploču, završetak sidra, te maticu i podložnu pločicu, nakon pritezanja silom od 5,0kN, treba u potpunosti prekriti slojem smjese “Masterflow 928”, tako da debljina sloja bude barem 3 cm. Nakon toga se zasjek u zidu zatvara izvađenim komadima kamena obrađenim za novu dubinu ugradnje.
Stavka uključuje sav potrebni materijal i rad (bušenje rupe, dobavu i ugradnju sidra i injektiranje rupe).
Obračun po m' sidra i komadu čeličnih sidrenih pločica.
zid 5 - sidra Ø20mm s krunskim bušenjem: l=6x4,4+4x4
zid 5 - sidreni čvor prema detalju
Napomena: voditi brigu da je potrebno osigurati dovoljnu količinu vode pod pritiskom tokom krunskog bušenja, te električnu struju dovoljne snage
a | zatega (kom 4 x 4 m) | m1 | 16
b | sidro (kom 6 x 4,4 m) | m1 | 26.4
c | sidreni čvor za zatege | kom | 8
I.4. | UREĐENJA VRHA ZIDOVA.
Vrhovi zidova izloženi su najvećem utjecaju atmosferilija. Prvo će se ukloniti postojeće raslinje i olabavljeni kameni blokovi te raspucali mort. Uklanjat će se sav materijal dok se ne dođe do kompaktnog i čvrstog zida. Na tako pripremljenu podlogu odgovarajućim komadima kamena sazidat će se sloj zida do postojeće razine. Za zidanje će se koristiti vapneni mort u već navedenom sastavu i omjerima. Sami vrh zida oblikovati tako da se pažljivim slaganjem završnih komada osigura što bolja odvodnja oborinskih voda, i da se spriječi njihov prodor u zid.
Debljina svih zidova u vrhu iznosi 50cm.
Stavka uključuje sav potrebni materijal i rad.
Obračun po m' vrha zida.
| zid 1 | m' | 0
| zid 2 | m' | 0
| zid 3 | m' | 0
| zid 4 | m' | 3
| zid 5 | m' | 4
| zid 6 | m' | 3
I.5. | FUGIRANJE LICA ZIDOVA.
Radovi na fugiranju lica zidova počinju s čišćenjem sljubnica od ispucalog morta, njihovim ispuhivanjem i vlaženjem. Fugiranje se izvodi mortom definiranim u uvodnim napomenama.
Stavka uključuje sav potrebni materijal i rad.
Obračun m2 površine lica zida (procjena).
| zid 1 - A = 75,2 + 11,9 | m2 | 0
| zid 2 - A = 306,3 + 77,9 | m2 | 0
| zid 3 - A = 74,6 + 77,9 | m2 | 0
| zid 4 - A = 193,1 + 42,6 | m2 | 60
| zid 5 - A = 28,2 + 12,9 | m2 | 48
| zid 6 - A = 292,5 + 121,0 | m2 | 30
I.6. | OSTALI RADOVI
1. | Čišćenje raslinja s bedema | m2 | 45
2. | Čišćenje trulog veziva, fuga i recentnog cementnog morta | m2 | 138
3. | Iskop terena (nasipa) za izradu sidrenog čvora na zategi br. 4, te ponovno zatrpavanje nakon ugradnje zatege | m3 | 2
4. | Zidanje kamenog zida (Zid 6):
| a) rekonstrukcija zida | m3 | 3.5
| b) dobava kamena - fco gradilište (predviđen je rabljeni kamen iz Istre najsličniji postojećem) | m3 | 4.5
5. | Košnja trave u prostoru gradilišta te pristupnog puta | komplet | 1
6. | Troškovi terena za koje ponuđač smatra da ih ima, a nisu u računati u pojedine stavke | komplet | 1
| UKUPNO |  |  | 0